KZ0107CR使用说明书

产品图片

产品参数

参数规格

输入电压 DC 24V

最大功耗 1.2W （50mA）

按键数量 7键

按键文字 按键可自行打印文字

通讯方式 C-net 控制协议

安装方式 标准86式墙身底盒安装方式

温度/湿度 -0―50℃ / 20%―93% RH

外观尺寸 86 x 86 x 38（长x宽x高）

C-net编程说明

C-net编程是用快思聪软件实现，在快思聪产品库上的设置界面截图说明如下：

- 在Simple Window的Cresnet总线中添加C2NI-CB按键面板模块（即为默认添加了KM0208CR面板）

- 在Cresnet总线中添加面板功能较强大，KM0208CR面板目前仅用到Advanced Button Events

- Advanced Button Events包含了左右单独按键功能，双击按键功能，以及长按的功能。截图如下：